## 清-封面 招标工程量清单
海南省工程建设项目
招 标 工 程 量 清 单
（第 册，共 册）
| 建设项目名称： | 经贸宿舍楼消防验收整改项目
| 招标单位名称： | (单位盖章)
| 编制单位名称： | (盖单位章)
| 编 制 日 期 ： | 年 月 日

## 清-签署页 招标工程量清单
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人： |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 | 复 核 时 间： | 年 月 日

## 清-表3 单位工程投标报价汇总表
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 经贸宿舍楼消防验收整改项目宿舍楼消防验收整改项目
二 | 措施项目费
1 | 施工单价措施项目费
2 | 施工总价措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 其中：雨季施工增加费
2.3 | 其中：夜间施工增加费
2.4 | 其中：检验试验配合费
三 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
四 | 规费
4 | 其中：垃圾处置费
5 | 其中：社保费
五 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+五

## 清-表4 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
整个项目
经贸宿舍楼消防验收整改项目宿舍楼消防验收整改项目
增设铭牌
1 | 080802013004 | 标识牌 | 1.名称：宣传警示牌 2.材质/规格：不锈钢，30cm*20cm 3.工作内容：制作及安装，尺寸结合现场考虑 4.其他：满足规范及现场验收要求，包括完成该项工作所必须发生的所有施工工艺 | 块 | 22
增设混凝土支墩
2 | 040601020002 | 预制混凝土支墩 | 1.名称：预制混凝土支墩 2.材质/规格：C15混凝土 3.工作内容：模板安拆，支墩安装等 4.其他：满足规范及现场验收要求，包括完成该项工作所必须发生的所有施工工艺 | m3 | 10
更换室外消火栓
3 | 030901011006 | 拆除室外消火栓 | 1.名称：拆除室外消火栓 2.材质/规格：DN80 3.工作内容：含保护性拆除及垃圾清运等 4.其他：满足规范及现场验收要求，包括完成该项工作所必须发生的所有施工工艺 | 套 | 3
4 | 030901011007 | 室外消火栓 | 1.名称：室外消火栓 2.材质/规格：SS100/65-1.6（出口为2个DN65接口、1个DN80接口） 3.工作内容：消火栓栓头安装及刷油漆 4.其他：满足规范及现场验收要求，包括完成 | 套 | 3
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
该项工作所必须发生的所有施工工艺
增设稳压系统
5 | 030109001004 | 稳压泵 | 1.名称：稳压泵 2.材质/规格：流量1L/S,扬程20m，功率1.1kw 3.工作内容：含连接短管、三通、弯头、其他附件、辅材等 4.其他：满足规范及现场验收要求，包括完成该项工作所必须发生的所有施工工艺 | 台 | 2
6 | 031006004001 | 气压罐 | 1.名称：气压罐 2.满足现场使用要求及相关验收规范 | 台 | 1
7 | 040801005001 | 水泵控制柜 | 1.名称：水泵控制柜 2.满足现场使用要求及相关验收规范 | 台 | 1
8 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：双电源配电箱箱 2.满足现场使用要求及相关验收规范 | 台 | 1
9 | 030413003001 | 打洞（孔） | 1.名称：钻洞及补洞 2.满足现场使用要求及相关验收规范 | 个 | 1
10 | 030411004001 | 配线 | 1.名称：配线 2.规格型号：NH-BV-4*2.5 3.满足现场使用要求及验收规范 | m | 200
增设启泵按钮系统
11 | 030904003003 | 消火栓启泵按钮 | 1.名称：消火栓启泵按钮 2.其他：满足规范及现场验收要求，包括完成该项工作所必须发生的所有施工工 | 个 | 514
12 | 030408002003 | 控制电缆 | 1.名称：控制电缆 2.材质/规格： | m | 12000
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
NH-RVV-4*1.5 3.工作内容：桥架内布线 4.其他：满足规范及现场验收要求，包括完成该项工作所必须发生的所有施工工艺
13 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格型号：SC20 3.满足现场使用要求及验收规范 | m | 3000
14 | 030411001002 | 配管 | 1.名称：塑料保护管 2.规格型号：PVC25 3.满足现场使用要求及验收规范 | m | 2000
商铺增设室内消火栓
15 | 030901011008 | 室内消火栓箱 | 1.名称：室内消火栓 2.材质/规格：800*650*240（带卷盘） 3.工作内容：消火栓栓头安装及刷油漆 4.其他：满足规范及现场验收要求，包括完成该项工作所必须发生的所有施工工艺 | 套 | 8
16 | 030901002004 | 消火栓钢管 | 1.名称：消火栓钢管 2.材质/规格：镀锌钢管，DN100 3.工作内容：镀锌钢管及管件配件采购安装、刷2遍油漆、垃圾清运等 4.其他：满足规范及现场验收要求，包括完成该项工作所必须发生的所有施工工艺 | m | 250
17 | 030808003001 | 闸阀 | 1.安装方式:卡箍连接 2.型号、规格:DN100 3.材质：钢制 | 个 | 4
18 | 040504001001 | 阀门井（含井盖） | 1.名称：阀门井 2.型号、规格:砖砌，直 | 座 | 4
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
径1000mm，深1200mm，含抹灰等工序 3.满足验收规范
19 | 010101003004 | 挖沟槽土方 | 1.名称：挖沟槽土方 2.土壤类型：综合考虑 3.工作内容：综合考虑人工机械配合 4.其他：满足规范及现场验收要求，包括完成该项工作所必须发生的所有施工工艺 | m3 | 54
20 | 010103001008 | 回填方 | 1.名称：回填方 2.土壤类型：综合考虑 3.工作内容：综合考虑人工机械配合 4.其他：满足规范及现场验收要求，包括完成该项工作所必须发生的所有施工工艺 | m3 | 54
21 | 011602001004 | 水泥路面拆除 | 1.名称：水泥路面拆除 2..工作内容：20cm厚水泥路面破除 3.其他：综合考虑基层拆除、垃圾清运等完成该项工作所有内容，满足规范及现场验收要求 | m2 | 18
22 | 040203007004 | 水泥混凝土路面 | 1.名称：水泥混凝土路面 2..工作内容：按原状做法恢复 3.其他：满足规范及现场验收要求，包括完成该项工作所必须发生的所有施工工艺 | m2 | 18
23 | 050102012004 | 草皮恢复 | 1.名称：草皮恢复 2..工作内容：台湾草皮（卷）种植，养护2个月 3.其他：满足规范及现场验收要求，包括完成该项工作所必须发生的所有施工工艺 | m2 | 60
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
增加室内消火栓水泵房、室外管网及屋顶试验消火栓
24 | 030211003001 | 室内消火栓泵 | 1.名称：室内消火栓泵 2.材质/规格：15L/S，扬程：50m（一用一备） 3.工作内容：水泵设备、阀门、管件等附件，含设备安装、附件辅材等一切材料工序 4.其他：满足规范及现场验收要求，包括完成该项工作所必须发生的所有施工工艺 | 台 | 2
25 | 040801005002 | 水泵控制柜 | 1.IP55水泵控制柜（带机械应急启动装置） 2.满足规范和验收要求 | 台 | 1
26 | 030901010007 | 试验消火栓 | 1.名称：试验消火栓 2.材质/规格：800*650*240（带压力表） 3.工作内容：含附件辅材等 4.其他：满足规范及现场验收要求，包括完成该项工作所必须发生的所有施工工 | 套 | 11
27 | 031001007001 | 复合管 | 1.名称:PE管埋地暗敷 2.规格:DN100 3.其他：综合考虑管件刷油 | m | 1350
28 | 010101003005 | 挖沟槽土方 | 1.名称：挖沟槽土方 2.土壤类型：综合考虑 3.工作内容：综合考虑人工机械配合 4.其他：满足规范及现场验收要求，包括完成该项工作所必须发生的所有施工工艺 | m3 | 360
29 | 010103001009 | 回填方 | 1.名称：回填方 2.土壤类型：综合考虑 | m3 | 360
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
3.工作内容：综合考虑人工机械配合 4.其他：满足规范及现场验收要求，包括完成该项工作所必须发生的所有施工工艺
30 | 011602001005 | 水泥路面拆除 | 1.名称：水泥路面拆除 2..工作内容：20cm厚水泥路面破除、15cm基础拆除、垃圾清运等 3.其他：满足规范及现场验收要求，包括完成该项工作所必须发生的所有施工工艺 | m2 | 180
31 | 040203007005 | 水泥混凝土路面 | 1.名称：水泥混凝土路面 2..工作内容：按原状做法恢复 3.其他：满足规范及现场验收要求，包括完成该项工作所必须发生的所有施工工艺 | m2 | 180
32 | 050102012005 | 草皮恢复 | 1.名称：草皮恢复 2..工作内容：台湾草皮（卷）种植，养护2个月 3.其他：满足规范及现场验收要求，包括完成该项工作所必须发生的所有施工工艺 | m2 | 400
高位水箱设置止回阀
33 | 031003003002 | 止回阀 | 1.名称：止回阀 2.材质/规格：钢质，DN100 3.工作内容：含附件辅材等 4.其他：满足规范及现场验收要求，包括完成该项工作所必须发生的所有施工工 | 个 | 11
更换应急照明灯、疏散指示灯
34 | 030412004001 | 应急照明灯 | 1.名称:应急照明灯 | 套 | 124
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
2.规格:220V8W 3.拆除并更换灯具 4.安装形式:壁挂式 5.已综合考虑施工降效，包含完成施工方案的一切工序
35 | 030412004002 | 双向疏散方向指示灯 | 1.名称:疏散方向指示灯 2.规格:36V 5W 3.拆除原灯具 4.安装形式:壁挂式 5.已综合考虑施工降效，包含完成施工方案的一切工序 | 套 | 64
36 | 030412004003 | 安全出口标志灯 | 1.名称:安全出口标志灯 2.规格:220V 1W 3.拆除原灯具 4.安装形式:壁挂式 5.已综合考虑施工降效，包含完成施工方案的一切工序 | 套 | 16
37 | 030411001003 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格型号：SC20 3.满足现场使用要求及验收规范 | m | 8800
38 | 030411004002 | 配线 | 1.名称：配线 2.规格型号：ZR-BV-2.5 3.满足现场使用要求及验收规范 | m | 12000
设置“安全出口”标识
39 | 080802013005 | 安全出口标识牌 | 1.名称：安全出口标识牌 2.材质/规格：不锈钢,30cm*20cm 3.工作内容：制作及安装，尺寸结合现场考虑 4.其他：满足规范及现场验收要求，包括完成该项工作所必须发生的所有施工工艺 | 块 | 8
40 | 080807013004 | 楼梯间线路进行防火封堵 | 1.名称：楼梯间线路进行防火封堵 | m | 800
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
2.满足现场使用要求及相关验收规范 3.工程量为线路延长米
增加室外消火栓
41 | 030413003002 | 打洞（孔） | 1.名称：钻洞及补洞 2.满足现场使用要求及相关验收规范 | 个 | 1
42 | 030411004003 | 配线 | 1.名称：配线 2.规格型号：NH-BV-4*2.5 3.满足现场使用要求及验收规范 | m | 200
43 | 031001007002 | 复合管 | 1.名称:PE管埋地暗敷 2.规格:DN150 3.其他：综合考虑管件刷油 | m | 650
44 | 040504001002 | 阀门井（含井盖） |  | 座 | 7
45 | 010101003006 | 挖沟槽土方 | 1.名称：挖沟槽土方 2.土壤类型：综合考虑 3.工作内容：综合考虑人工机械配合 4.其他：满足规范及现场验收要求，包括完成该项工作所必须发生的所有施工工艺 | m3 | 180
46 | 010103001011 | 回填方 | 1.名称：回填方 2.土壤类型：综合考虑 3.工作内容：综合考虑人工机械配合 4.其他：满足规范及现场验收要求，包括完成该项工作所必须发生的所有施工工艺 | m3 | 180
47 | 011602001006 | 水泥路面拆除 | 1.名称：水泥路面拆除 2..工作内容：20cm厚水泥路面破除、15cm基础拆除、垃圾清运等 3.其他：满足规范及现场验收要求，包括完成该项工作所必须发生的 | m2 | 90
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
所有施工工艺
48 | 040203007006 | 水泥混凝土路面 | 1.名称：水泥混凝土路面 2..工作内容：按原状做法恢复 3.其他：满足规范及现场验收要求，包括完成该项工作所必须发生的所有施工工艺 | m2 | 90
49 | 050102012006 | 草皮恢复 | 1.名称：草皮恢复 2.工作内容：台湾草皮（卷）种植，养护期2个月 3.其他：满足规范及现场验收要求，包括完成该项工作所必须发生的所有施工工艺 | m2 | 200
增加消防双电源系统
50 | 050306004001 | 水泵房双电源控制柜（IP55等级） | 1.名称：水泵房双电源控制柜（IP55等级） 2.满足使用要求及验收规范 | 台 | 1
51 | 050306004002 | 屋顶稳压系统双电源控制柜（IP55等级） | 1.名称：屋顶稳压系统双电源控制柜（IP55等级） 2.满足使用要求及验收规范 | 台 | 1
52 | 030408001002 | 电缆（至消防水泵房） | 1.名称：电缆（至消防水泵房） 2.规格型号：铜芯电力电缆NH-RVV-5*2.5 | m | 150
53 | 030408001003 | 电缆（至5号楼屋顶） | 1.名称：电缆（至5号楼屋顶） 2.规格型号：铜芯电力电缆NH-RVV-5*6.0 | m | 350
增设消防水池和屋顶消防水箱设施完善
54 | 080902006001 | 水位显示装置 | 1.名称：水位显示装置 2.满足现场使用要求及相关验收规范 | 个 | 1
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
55 | 01B005 | 防虫网 | 1.名称：防虫网 2.满足现场使用要求及相关验收规范 | 处 | 9
56 | 01B006 | 高位水箱爬梯 | 1.名称：高位水箱爬梯 2.材质：不锈钢 3.满足现场使用要求及相关验收规范 | 套 | 1
消防水泵房增设供水阀门锁链、锁具和标识
57 | 01B007 | 锁链 | 1.名称：锁链 2.材质/规格：钢质，1.2米 3.工作内容：含附件辅材等 4.其他：满足规范及现场验收要求，包括完成该项工作所必须发生的所有施工工 | 条 | 27
58 | 080802013006 | 阀闭标识 | 1.名称：阀闭标识 2.材质/规格：不锈钢,30cm*20cm 3.工作内容：制作及安装，尺寸结合现场考虑 4.其他：满足规范及现场验收要求，包括完成该项工作所必须发生的所有施工工艺 | 块 | 36
楼梯间配电箱及线管防火封堵
59 | 060212014001 | 楼梯间配电箱及线管防火封堵 | 1.名称：砖砌防火墙 2.材质/规格：灰砂砖，墙厚240mm 3.工作内容：含抹灰、涂料等工作内容 4.其他：满足规范及现场验收要求 | m3 | 120
60 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称：电缆桥架 2.材质/规格：400*150 3.工作内容：含附件、辅材等一切材料工序 4.其他：满足规范及现场验收要求，包括完成 | m | 30
本页小计
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
该项工作所必须发生的所有施工工艺
措施项目
本页小计
合 计

## 清-表5 总价措施项目清单与计价表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 | 调整费率 (%) | 调整后金额 | 备注
1 | 1.1 | 安全文明施工费基本部分
2 | 1.1.1 | 综合价3000万元以内(含本数) | 人工费基数（3千万元以内部分） | 36.82
3 | 1.1.2 | 综合价3000万元-1亿元以内(含本数) | 人工费基数（3千万元~1亿元以内部分） | 22.09
4 | 1.1.3 | 综合价1亿元以上 | 人工费基数（1亿元以上部分） | 14.73
5 | 1.2 | 安全文明施工费(浮动奖励部分) | 安全防护、文明施工基本费 | 0
6 | 1.3 | 夜间施工增加费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 | 0.76
7 | 1.4 | 雨季施工增加费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 | 3.06
8 | 1.5 | 检验试验配合费 | 综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费 | 0.11
合 计

## 清-表6 其他项目清单与计价汇总表
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 100000
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 |  |  |  | —

## 表-12-1 暂列金额表
序号 | 名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注
1 | 暂列金 | 项 | 100000
合 计 |  |  | 100000

## 清-表7 规费、税金项目计价表
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 | 其中：垃圾处置费+其中：社保费 | D1 + D2
1.1 | 其中：垃圾处置费
1.2 | 其中：社保费 | (分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7 | (FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 | 23.5
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 | A+B+C+D | 9
合计